## Mal
Stiler
Sum | Investeringstiltak koblet til handlingsplanen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Sum | Energi- og materialbruk i bygg og anlegg
| Fasaderehabilitering, etterisolering, nye energiløsninger og heis |  | 25000 | 25000 | 25000
| Hundvåghallen, ny energiløsning solceller på tak | 2000
| Blidensol sykehjem, utskifting av oljekjel til biogasskjel | 2800
| Bergåstjern sykehjem, utskifting av ventilasjonsanlegg | 1500
| Software oppgradering til Bacnet protkoll, SD anlegg/server | 2200
| Tennishallen bygg D, nytt ventilasjonsanlegg med utvendig påbygg | 4000
| Augelend skole, nytt ventilasjonsanlegg med utvendig påbygg | 3000
| Hundvåg skole, oppgradering av el-anlegg | 3000
| Kvaleberg skole, ny energiløsning fjernvarme | 1000 | 4000
| Skolebygg, oppgradering av SD-servere | 3000 | 4500
| Stokka sykehjem, pilot- solenergianlegg | 3000
| Stokka sykehjem, oppgradering av SD-server | 2500
| Ventilasjonsanlegg, utskiftning av på kirker |  | 3000 | 3000
Sum | Sum | 28000 | 36500 | 28000 | 25000

## Dropdown
Uthevet | Uthevet
Sum | Markert
Sum-lys
Forelder
Barn